# CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS ELECTRICOS
Cuestionario #1
Juan Luis Pimentel, 202010312
Controles eléctricos 1
Jean Luis Batista Recio.
## QUÉ ES LA CORRIENTE ELÉCTRICA?
Es el flujo de electrones libres en un conductor desde un atomo al siguiente en la misma direccion.
## CUÁL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, EL VOLTAJE Y LA RESISTENCIA?QUÉ ES LA LEY DE OHM?
La unidad de medida de la corriente es Amperes (A), para el voltaje es voltios (V), y para la resistencia ohms (Ω). la ley de ohm es la formula desarrollada por George Simon Ohm que interpreta la relacion entre la corriente, el voltaje y la resistencia, impedancia en caso de analisis de AC.
## CÓMO SE RELACIONAN LA CORRIENTE, EL VOLTAJE Y LA RESISTENCIA SEGÚN LA LEY DE OHM?
La corriente llega a ser directamente proporcional al voltaje y a su vez inversa con la resistencia. De manera grafica se prepresena de la siguiente forma. {Corriente=I,` Voltios=E,`Resistencia = R}newline I= E over R
## QUÉ ES UN CONDUCTOR Y QUE ES UN AISLANTE? COLOCA 3 EJEMPLOS
Un conductor es cualquier material que permite el flujo de electrones aportando una resistencia mínima, esto depende del material. Algunos de estos como el cobre,oro y plata, son los materiales por excelencia para conducir el flujo de electrones.
En su contra parte, tenemos los aislantes. Materiales como el caucho o goma, plástico o mica son algunos de los aislantes mas conocidos. Estos impiden casi en su totalidad el flujo de electrones que se le inyecta.
## CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CORRIENTE ALTERNA (CA) Y CORRIENTE CONTINUA (CC)?
La diferencia es la forma en la que se genera. Los generadoras de corriente alterna hacen circular el flujo de electrones en ambos sentidos, variando en magnitud con respecto al tiempo. Por el contrario la corriente continua es constante en dirección y magnitud con respecto al tiempo siendo esta posible de ser almacenada en las muy conocidas baterías.
## EN QUÉ SE DIFERENCIA LA CORRIENTE MONOFÁSICA DE LA TRIFÁSICA?
## QUÉ ES LA SECUENCIA DE FASE?
## DEFINE UN CIRCUITO ELÉCTRICO.
## QUÉ SON LAS MALLAS Y NODOS EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO?
## CÓMO SE CONECTAN LOS DISPOSITIVOS EN UN CIRCUITO EN SERIE?
## CÓMO SE CONECTAN LOS DISPOSITIVOS EN UN CIRCUITO EN PARALELO?
## QUÉ TIPO DE CONEXIÓN ES UN CIRCUITO MIXTO?
## DEFINIR CONTACTOR MAGNÉTICO.
## CUÁL ES LA FUNCIÓN Y EL SIGNIFICADO DE UN BREAKER MAGNETO TÉRMICO O TERMOMAGNÉTICO?
## CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN FUSIBLE EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO?
## CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN CONTACTO DE FUERZA Y UN CONTACTO AUXILIAR?
## CUÁL DEBE SER EL COLOR DE UN PULSADOR PARA MARCHA EN CUALQUIER NORMA?
## CUÁL DEBE SER EL COLOR DE UN PULSADOR PARA PARO NORMAL O PARO DE EMERGENCIA EN
## CUALQUIER NORMA?
## CUÁL DEBE SER EL COLOR DE LA LUZ DE SEÑALIZACIÓN CUANDO UN MOTOR ARRANCA EN LA NORMA
## AMERICANA, EN LA NORMA ASIÁTICA Y EN LA NORMA EUROPEA?
## CUÁL DEBE SER EL COLOR DE LA LUZ DE SEÑALIZACIÓN CUANDO UN MOTOR SE PARA EN LA NORMA
## AMERICANA, EN LA NORMA ASIÁTICA Y EN LA NORMA EUROPEA?